## ПС
Форма 3. Параметры трансформаторного оборудования ПС ВН 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование подстанции | Класс напряжения (ВН/СН/НН), кВ | Диспетчерское наименование | Год выпуска | Тип трансформатора (буквенно-цифровое обозначение) | Sном, МВА | Максимальная загрузка тр-ров подстанции по контр.замерам (в летний, зимний период), МВА
[8 empty] | 2016 (лето) | 2016 (зима)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | ПС Исток(мГЭС-4 Быстрая) | 35/6 | Т-1 | 1998 | ТМ-1600/35 | 1.6 |  | 1.2 | 1.25
2 | ПС Исток(мГЭС-4 Быстрая) | 35/6 | Т-2 | 1998 | ТМ-1600/35 | 1.6 |  | 1.2 | 1.3
3 | ПС Анавгай | 35/10 | Т-1 | 1978 | ТМ-1000/35 | 1 |  | 0.76 | 0.81
4 | ПС Анавгай | 35/10 | Т-2 | 1978 | ТМ-1000/35 | 1 |  | 0.72 | 0.8
5 | ПС Эссо | 35/6 | Т-1 | 1978 | ТМ-1000/35 | 1 |  | 0.65 | 0.72
6 | ПС Эссо | 35/6 | Т-2 | 1978 | ТМ-1000/35 | 1 |  | 0.65 | 0.8
7 | ПС Майское | 35/6 | Т-1 | 1986 | ТМ-1000/35 | 1 |  | 1.4 | 1.4
8 | ПС Седанка ОРУ 35 кВ | 35/10 | Т-1 | 1992 | ТМ-1000/35 | 1 |  | 0.8 | 0.86
9 | ПС Угольный разрез | 35/6 | Т-1 | 1992 | ТМ-1600/35 | 1.6 |  | 1.21 | 1.4
10 | ПС Угольный разрез | 35/6 | Т-2 | 1992 | ТМ-1600/35 | 1.6 |  | 1.25 | 1.34
11 | ПС Яры-ОРУ 35 кВ | 35/6 | Т-1 | 1992 | ТМ-20/35/0,220 | 0.02 |  | 0.01
12 | ПС Яры-ОРУ 35 кВ | 35/6 | Т-2 | 1992 | ТМ-1410/35 | 1.41 |  | 0.83 | 0.81
13 | ПС Погодная | 35/10 | Т-1 | 1980 | ТМ-4000/35 | 4 |  | 1.33 | 1.36
14 | ПС Погодная | 35/10 | Т-2 | 1980 | ТМ-1000/35 | 1 |  | 1.26 | 1.3
15 | ПС Демби | 35/6 | Т-1 | 1980 | ТМ-4000/35 | 4 |  | 3.8 | 3.5
16 | ПС Демби | 35/6 | Т-2 | 1980 | ТМ-1000/35 | 1 |  | 0.9 | 0.76
17 | ПС Крутоберегово | 35/10 | Т-1 | 1976 | ТМ-4000/35 | 4 |  | 3.6 | 3.61
18 | ПС Крутоберегово | 35/10 | Т-2 | 1976 | ТМ-1000/35 | 1 |  | 0.7 | 0.82
19 | ПС ОРУ-35 ДЭС-23 | 35/6 | Т-1 | 1974 | ТМ-6000/35 | 6 |  | 5.12 | 5.21
20 | ПС ОРУ-35 ДЭС-23 | 35/6 | Т-2 | 1974 | ТМ-6000/35 | 6 |  | 5.1 | 5
21 | ПС Соболево | 35/6 | Т-1 | 1999 | ТМ-1000/35 | 1 |  | 0.82 | 0.82
22 | ПС Соболево | 35/6 | Т-2 | 1999 | ТМ-1600/35 | 1.6 |  | 1.32 | 1.324
23 | ПС Устьевое | 35/10 | Т-1 | 1999 | ТМ-1000/35 | 1 |  | 0.71 | 0.75
24 | ПС Устьевое | 35/10 | Т-2 | 1999 | ТМ-1600/35 | 1.6 |  | 0.73 | 0.77
25 | ПС Козыревск | 35/6 | Т-1 | 1978 | ТМ-1000/35 | 1 |  | 0.74 | 0.76
26 | ПС Атласово | 35/10 | Т-1 | 1996 | ТМ-1000/35 | 1 |  | 0.63 | 0.82
27 | ПС Атласово | 35/10 | Т-2 | 1996 | ТМ-1600/35 | 1.6 |  | 1.23 | 1.34
28 | ПС Манилы | 35/6 | Т-1 | 1985 | ТМН-1600/35 | 1.6 |  | 1.3 | 1.42
29 | ПС Манилы | 35/6 | Т-2 | 1969 | ТМ-630/35 | 0.63 |  | 0.41 | 0.47
30 | ПС Тиличики | 35/6 | Т-1 | 2006 | ТМ-1000/35 | 1 |  | 0.63 | 0.76
31 | ПС Корф | 35/6 | Т-1 | 2006 | ТМ-1000/35 | 1 |  | 0.42 | 0.75
32 | ПС Каменское | 35/6 | Т-1 | 1979 | ТМ-1600/35 | 1.6 |  | 1.23 | 1.36
33 | ПС Каменское | 35/6 | Т-2 | 1979 | ТМ-1600/35 | 1.6 |  | 1.32 | 1.4