## Манилы
Название энергоузла:Манилы ДЭС-4
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | 400 | 360 | 318.65
3 | ТП-3 | 250 | 225 | 137.92
4 | ТП-4 | 250 | 225 | 163.03
5 | ТП-5 | 250 | 225 | 194.63
6 | ТП-6 | 315 | 283.5 | 205.96
7 | ТП-7 | откл | откл | 204.56
8 | ТП-9 | 160 | 144 | 144
9 | ТП-10 | 100 | 90 | 52.66

## Соболево
Название энергоузла: Соболевский ЭУ ГДЭС-7
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-3 | ТМ-160 | 144 | 108.87
2 | ТП-4 | ТМ-250 | 225 | 385.89
3 | ТП-5 | ТМ-315 | 283.5 | 455
4 | ТП-6 | ТМ-250 | 225 | 103.13
5 | ТП-7 | ТМ-630 | 567 | 538.31
6 | ТП-8 | ТМ-250 | 225 | 167.96
7 | ТП-9 | ТМ-160 | 144 | 118.59
8 | ТП-12 | ТМ-250 | 225 | 200.18
9 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | 199.25
10 | ТП-14 | ТМ-160 | 144 | 121.35
11 | ТП-16 | ТМ-250 | 225 | 178.54
12 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | 150.36
13 | ТП-18 | ТМ-160 | 144 | 78.19
14 | ТП-19 | ТМ-160 | 144 | 122.93
15 | ТП-20 | ТМ-250 | 225 | 200.59
16 | ТП-40 | ТМ-400 | 360 | 287.54
17 | ТП-41 | ТМ-400 | 360 | 309.1
18 | ТП-42 | ТМ-400 | 360 | 305.48
19 | ТП-42А | ТМ-250 | 225 | 156.88
20 | ТП - 2 А | ТМ-250 | 225 | 220.06
21 | ТП-2Б | ТМ-250 | 225 | 216.51
22 | ТП-2В | ТМ-100 | 90 | 90
23 | ТП-10 | ТМ-400 | 360 | 336.07
24 | ТП-11 | ТМ-250 | 225 | 224.09
25 | ТП-11А | ТМ-250 | 225 | 225
26 | ТП-12А | ТМ-400 | 360 | 345.8
27 | ТП-15 | ТМ-250 | 225 | 221.47
28 | ТП-29 | ТМ-63 | 56.7 | 53.62
29 | ТП-37 Устьевое | ТМ-400 | 360 | 243.5
30 | ТП-17 А | ТМ-400 | 360 | 268.56
31 | ТП-28 | ТМ-250 | 225 | 225
32 | ТП-30 | ТМ-160 | 144 | 144
33 | ТП-31 | ТМ-400 | 360 | 360
34 | ТП-38 Устьевое | ТМ-630, 160 | 711 | 711
35 | ТП-39 Устьевое | ТМ-160 | 144 | 144

## Тиличики
Название энергоузла: Тиличики ДЭС-8
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | ТМ-100 | 90 | 35.92
2 | ТП-2 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 603.5
3 | ТП-3 | ТМ-250 | 225 | 189.91
4 | КТПН-4 | ТМ-250 | 225 | 122.36
5 | КТПН-5 | ТМ-250 | 225 | 128.58
6 | КТПН-6 | ТМ-100 | 90 | 49.34
7 | КТПН-7 | ТМ-250 | 225 | 93.83
8 | ТП-8 | ТМ-400 | 360 | 255.21
9 | КТПН-9 | ТМ-250 | 225 | 130.3
10 | ТП-10 | ТМ-160 | 144 | 142.95
11 | ТП-11 | ТМ-63 | 56.7 | 49.51
12 | ТП-12 | ТМ-160 | 144 | 134.23
13 | ТП-14 | ТМ-250 | 225 | 158.85
14 | ТП-16 | ТМ-250 | 225 | 214.1
15 | ТП-17 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | 1407.11
16 | ТП-18 | ТМ-630 ТМ-630 | 1134 | 921.68
17 | ТП-21 | ТМ-400 | 360 | 249.52
18 | ТП-22 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | 1320.92
19 | ТП-23 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | 1559.76
20 | КТП-24 База Аметистовой | ТМ-250 | 225 | 108.5
21 | КТП-25 Склад химвеществ Аметистовое |  |  | 19.89
22 | КТП-26 Склад ВВ Аметистовое |  |  | 76.57
23 | КТПН-27 Объект береговой охраны | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 666.69
24 | ТП-28 | ТМ-400 | 360 | 341.54

## Корф
Название энергоузла: Корф
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | КТП-1 | ТМ-630 | 567 | 513.79
2 | ТП-2 | ТМ-630 | 567 | 499.95
3 | КТП-5 | ТМ-630 | 567 | 450.5
4 | КТП-9 | ТМ-400 | 360 | 349.14
5 | ТП-10 | ТМ-400 | 360 | 315.97
6 | КТПН-11 | ТМ-400 | 360 | 305.03

## Каменское
Название энергоузла: ДЭС-9
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | 160 | 144 | 74.1
2 | ТП-2 | 250.16 | 369 | 293.02
3 | ТП-3 | 160.1 | 234 | 170.34
4 | КТПН-4 | 400 | 360 | 270.81
5 | КТПН-5 | 630 | 567 | 450.6
6 | КТПН-5 А | 630 | 567 | 567
7 | КТПН-6 | 250 | 225 | 116.8
8 | КТПН-7 | 100 | 90 | 87.18

## Палана
Название энергоузла: Палана ДЭС-10
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | 400.400 | 720 | 530.64
2 | КТПН 2 | 1000.1 | 1800 | 1501.65
3 | ТП-3 | 400 | 360 | 330.78
4 | ТП-4 | 100 | 90 | 65.71
5 | ТП-5 | 250.4 | 585 | 492.39
6 | ТП-6 | 400 | 360 | 288.32
7 | КТПН-7 | 160 | 144 | 59.49
8 | ТП-8 | 100 | 90 | 80.32
9 | КТПН-9 | 160 | 144 | 105.5
10 | ТП-10 | 250.25 | 450 | 327.18
11 | ТП-11 | 100.16 | 234 | 220.97
12 | ТП-12 | 250.25 | 450 | 445.2
13 | ТП-13 | 160 | 144 | 131.76
14 | ТП-15 | 400 | 360 | 345.19
15 | ТП-16 | 400.4 | 720 | 662.15
16 | ТП-17 | 160 | 144 | 93.45
17 | ТП-19 | 250 | 225 | 220.26
18 | ТП-20 | 630.63 | 1134 | 1107.15
19 | ТП-21 | 400.25 | 585 | 456.66
20 | ТП-22 | 100 | 90 | 77.56
21 | ТП-23 | 160 | 144 | 144
22 | ТП-24 | 100 | 90 | 75.49
23 | ТП-26 | 400 | 360 | 286.94
24 | ТП-27 | 400.4 | 720 | 629.07

## Тигиль
Название энергоузла: Тигиль ДЭС-11
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | КТП-1 | ТМ-630 ТМ-630 резерв | 1134 | Ф№ 1"Толстихина " | [6 empty] | 68.1 | 25.8 | 38.7 | 65 | 28 | 36 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 44.2 | 43 | 0 | 0 | 271.2667 | 276.77 | 0 | 0 | 160.6879 | 163.9479 | 276.77 | 163.9479 | 973.19
|  |  |  | Ф№ 2"ул.Соболева 1,3 пер.Строит.23,25, " | [6 empty] | 75.4 | 83.6 | 103.3 | 80 | 72.2 | 120 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 87.4333 | 90.7333
|  |  |  | Ф№3 "Д/Сад " | [6 empty] | 25.5 | 35.3 | 38.8 | 18.01 | 25.2 | 20.3 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 33.2 | 21.17
|  |  |  | Ф№4 "пер.Строительный 27,28,29" | [6 empty] | 27.5 | 47.8 | 52.7 | 29 | 58.3 | 62.3 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 42.6667 | 49.8667
|  |  |  | Ф№5 "пер.Строительный 26,24,30" | [6 empty] | 56.7 | 42.7 | 53.7 | 62.3 | 45.1 | 62.3 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 51.0333 | 56.5667
|  |  |  | Ф№7 "ул.Толстихина 25,23" | [6 empty] | 12.2 | 20.7 | 5.3 | 13.2 | 21.1 | 12 |  |  | 395 | 385 | 0 | 0 | 12.7333 | 15.4333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-2 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "ул.Соболева,м-н Гранд" | [6 empty] | 20.9 | 15.5 | 62.3 | 21.3 | 15 | 65 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 32.9 | 33.7667 | 0 | 0 | 98.0667 | 92.6333 | 0 | 0 | 58.0909 | 54.8724 | 98.0667 | 58.0909 | 296.58
|  |  |  | Ф№2 "ул.Соболева 13-27, ПНИ" | [6 empty] | 62.9 | 27.2 | 48.7 | 65.3 | 25.1 | 49.2 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 46.2667 | 46.5333
|  |  |  | Ф№3 "ул.Гагарина,ГМС" | [6 empty] | 4.7 | 2.5 | 13.2 | 3.8 | 1.5 | 12 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 6.8 | 5.7667
|  |  |  | Ф№4 "Поликлиника" | [6 empty] | 16.2 | 8.2 | 10.4 | 8.5 | 6 | 5.2 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 11.6 | 6.5667
|  |  |  | Ф№5 "Котельная №3" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 385 | 385 | 0 | 0 | 0.5 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ТП-3 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | Ф№1 "ул.Федотова" | [6 empty] | 44.3 | 4.5 | 11 | 48.2 | 5.5 | 8 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 19.9333 | 20.5667 | 0 | 0 | 372.8667 | 375.7333 | 0 | 0 | 220.8718 | 222.5699 | 375.7333 | 222.5699 | 513.29
|  |  |  | Ф№2 ул.Тундровая,Зелёная" | [6 empty] | 25.6 | 22.6 | 16.9 | 28.3 | 20 | 17.2 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 21.7 | 21.8333
|  |  |  | Ф№3 "Очистные" | [6 empty] | 16.8 | 35 | 34.8 | 18 | 34 | 34 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 28.8667 | 28.6667
|  |  |  | Ф№4 "Котельная 4-1" | [6 empty] | 120 | 133.2 | 121.2 | 130 | 135 | 125 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 124.8 | 130
|  |  |  | Ф№5 "Котельная 4-2" | [6 empty] | 176.2 | 178 | 178.2 | 170 | 175 | 179 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 177.4667 | 174.6667
|  |  |  | Ф№7 "Дачи" | [6 empty] | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 0.1 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "ул.Партизанская 44,46ул.Ленинская" | [6 empty] | 27.3 | 58.2 | 55.4 | 32.3 | 42.5 | 58.2 |  |  | 379 | 380 | 0 | 0 | 46.9667 | 44.3333 | 0 | 0 | 100.3667 | 93.2667 | 0 | 0 | 59.4533 | 55.2476 | 100.3667 | 59.4533 | 164.88
|  |  |  | Ф№2"Библиотека" | [6 empty] | 6.6 | 16.7 | 49.9 | 5 | 12.3 | 45.1 |  |  | 379 | 380 | 0 | 0 | 24.4 | 20.8
|  |  |  | Ф№3 "ул.Партизанская 42" | [6 empty] | 23.4 | 32.6 | 31 | 25.2 | 35.2 | 24 |  |  | 379 | 380 | 0 | 0 | 29 | 28.1333
|  |  |  | Ф№4 "Гараж адм.села" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 379 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-6 | ТМ-400 | 504 | Ф№1 "РКЦ" | [6 empty] | 40.4 | 49.2 | 40.1 | 42.2 | 48 | 43.2 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 43.2333 | 44.4667 | 0 | 0 | 204.4833 | 204.55 | 0 | 0 | 121.128 | 121.1675 | 204.55 | 121.1675 | 393.93
|  |  |  | Ф№2 "Котельная № 2" | [6 empty] | 36.2 | 47.4 | 46.4 | 38 | 45.2 | 47.2 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 43.3333 | 43.4667
|  |  |  | Ф№3 "Контора ЖКХ" | [6 empty] | 12.6 | 1.9 | 2.1 | 3.2 | 1 | 0 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 5.5333 | 2.1
|  |  |  | Ф№4 "Сбербанк" | [6 empty] | 6.3 | 2.6 | 0 | 5.1 | 2.2 | 0 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 4.45 | 3.65
|  |  |  | Ф№5 "Админ.р-на,жил.фонд" | [6 empty] | 73.4 | 111.2 | 139.2 | 75.1 | 115.2 | 142.3 |  |  | 382 | 380 | 0 | 0 | 107.9333 | 110.8667
6 | ТП-7 | ТМ-160 |  | Ф№1 "УВД,ул.Рябикова" | [6 empty] | 43.5 | 19 | 7.9 | 45 | 16 | 8 |  |  | 380 | 378 | 0 | 0 | 23.4667 | 23 | 0 | 0 | 80.2333 | 72.7 | 0 | 0 | 47.5271 | 43.0647 | 80.2333 | 47.5271 | -73.65
|  |  |  | Ф№2 "Пожарная часть" | [6 empty] | 43.5 | 19 | 41.9 | 43 | 12 | 25 |  |  | 380 | 378 | 0 | 0 | 34.8 | 26.6667
|  |  |  | Ф№3 "Котельная №1" | [6 empty] | 22 | 21.7 | 22.2 | 24 | 22 | 23.1 |  |  | 380 | 378 | 0 | 0 | 21.9667 | 23.0333
7 | ТП-8 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "ул.Калининская" | [6 empty] | 14.1 | 3.1 | 2.7 | 16.2 | 5 | 2 |  |  | 382 | 382 | 0 | 0 | 6.6333 | 7.7333 | 0 | 0 | 40.8 | 46.4 | 0 | 0 | 24.1683 | 27.4856 | 46.4 | 27.4856 | 74.01
|  |  |  | Ф№2 "пер.8 Марта" | [6 empty] | 36.2 | 1 | 0.9 | 35 | 3 | 0 |  |  | 382 | 382 | 0 | 0 | 12.7 | 19
|  |  |  | Ф№3 "ул.Нагорная" | [6 empty] | 33.5 | 6.4 | 24.5 | 32 | 5 | 22 |  |  | 382 | 382 | 0 | 0 | 21.4667 | 19.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ТП-9 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "ДРСУ" | [6 empty] | 10 | 5.2 | 6.1 | 5 | 2.2 | 0 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 7.1 | 3.6 | 0 | 0 | 22.6667 | 17.0667 | 0 | 0 | 13.4269 | 10.1096 | 22.6667 | 13.4269 | 301.69
|  |  |  | Ф№2 "ул.Калининская" | [6 empty] | 8 | 7.2 | 2.5 | 7 | 10 | 1.5 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 5.9 | 6.1667
|  |  |  | Ф№3 "Угольный" | [6 empty] | 1 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0 | 0 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | Ф№4 "РСУ" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Ф№5 "ГПХ" | [6 empty] | 9.2 | 10 | 8 | 8 | 5.2 | 7.2 |  |  | 382 | 385 | 0 | 0 | 9.0667 | 6.8
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ТП-11 | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "Аэропорт" | [6 empty] | 45.3 | 40.1 | 38.2 | 44 | 28 | 25.2 |  |  | 390 | 395 | 0 | 0 | 41.2 | 32.4 | 0 | 0 | 41.2 | 32.4 | 0 | 0 | 24.4053 | 19.1925 | 41.2 | 24.4053 | 194
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-12 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "ДПРМ" | [6 empty] | 12.2 | 10.3 | 5.2 | 10.5 | 10 | 4 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 9.2333 | 8.1667 | 0 | 0 | 9.2333 | 8.1667 | 0 | 0 | 5.4695 | 4.8376 | 9.2333 | 5.4695 | 85.66
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-13 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "Лесхоз" | [6 empty] | 8 | 1 | 1.5 | 4 | 0 | 0.4 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 3.5 | 2.2 | 0 | 0 | 7.4333 | 4.0333 | 0 | 0 | 4.4032 | 2.3892 | 7.4333 | 4.4032 | 86.81
|  |  |  | Ф№2 "АЗС" | [6 empty] | 5 | 4 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 3.9333 | 1.8333
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-14 | ТМ-100 | 90 | Ф№1 "Струя 1" | [6 empty] | 50 | 56 | 52 | 44.8 | 57 | 42.6 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 52.6667 | 48.1333 | 0 | 0 | 58 | 55.3333 | 0 | 0 | 34.357 | 32.7773 | 58 | 34.357 | 55.01
|  |  |  | Ф№2 "Струя 2" | [6 empty] | 5 | 6 | 5 | 5.2 | 4.8 | 4.2 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 5.3333 | 4.7333
|  |  |  | Ф№3 "Освещение" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 2.2 | 2 |  |  | 380 | 380 | 0 | 0 | 0 | 2.4667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ТП-16 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "ул.Геофизиков" | [6 empty] | 28 | 72.4 | 34.1 | 32 | 70 | 33.5 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 44.8333 | 45.1667 | 0 | 0 | 143.6667 | 143.2667 | 0 | 0 | 85.1026 | 84.8656 | 143.6667 | 85.1026 | 303.69
|  |  |  | Ф№2 "ул.Лесная 2,4" | [6 empty] | 14.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 14.6 | 16
|  |  |  | Ф№3 "ул.Лесная 1" | [6 empty] | 7.7 | 4.7 | 12.1 | 10 | 4.5 | 15.3 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 8.1667 | 9.9333
|  |  |  | Ф№4 "ЦРБ 1" | [6 empty] | 30.6 | 37.1 | 38.1 | 35.2 | 36.2 | 40 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 35.2667 | 37.1333
|  |  |  | Ф№5 "ЦРБ 2" | [6 empty] | 60.9 | 28.9 | 32.6 | 55.1 | 25 | 25 |  |  | 381 | 380 | 0 | 0 | 40.8 | 35.0333
|  |  |  | Ф№6 "Горнолыжка" | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 381 | 381 | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-17 | ТМ-400 | 360 | Ф№1 "Связь" | [6 empty] | 32 | 28 | 29.3 | 18 | 10.2 | 8.5 |  |  | 395 | 395 | 0 | 0 | 29.7667 | 12.2333 | 0 | 0 | 29.7667 | 12.2333 | 0 | 0 | 17.6326 | 7.2466 | 29.7667 | 17.6326 | 342.37
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-19 | ТМ-250 | 225 | Ф№1 "Школа" | [6 empty] | 88.8 | 65.3 | 65.9 | 78.2 | 55.6 | 63.2 |  |  | 395 | 395 | 0 | 0 | 73.3333 | 65.6667 | 0 | 0 | 73.3333 | 65.6667 | 0 | 0 | 43.4398 | 38.8984 | 73.3333 | 43.4398 | 190.68
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-ТПХ | ТМ-400 | 360 | [27 empty] | 920.1643 | 888.6724 |  |  | 239.55
17 | ТП- Аэронавигация | ТМ-100 | 90 | [31 empty] | 82.3
18 | ТП-2 Седанка | ТМ-250 | 225 | [31 empty] | 140.81
19 | ТП-3 Седанка | ТМ-250 | 225 | [31 empty] | 185.86

## Оссора
Название энергоузла: Оссора ДЭС-12
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | ТМ-560 ТМ-630 резерв | 1071 | 974.45
2 | ТП-2 | ТМ-250 | 225 | 190.35
3 | ТП-3 | ТМ-250 ТМ-250 резерв | 450 | 317.57
4 | ТП-4 | ТМ-250 ТМ-250 резерв | 450 | 361.15
5 | ТП-5 | ТМ-160 | 144 | 118.43
6 | ТП-6 | ТМ-250 ТМ-160 резерв | 369 | 267.41
7 | ТП-7 | ТМ-400 ТМ-250 резерв | 585 | 582.63
8 | ТП-8 | ТМ-180 | 162 | 159.04
9 | ТП-9 | ТМ-250 | 225 | 209.6
10 | ТП-10 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | 195.79
11 | ТП-13 | ТМ-320 ТМ-320 резерв | 576 | 389.5
12 | ТП-15 | ТМ-160 | 144 | 103.52
13 | ТП-16 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | 255.42
14 | ТП-17 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | 263.71
15 | ТП-20 | ТМ-100 | 90 | 73.41
16 | ТП-21 | ТМ-160 ТМ-160 резерв | 288 | 281.87
17 | ТП-22 | ТМ-160 | 144 | 117.34
18 | ТП-26 | ТМ-400 | 360 | 147.34
19 | ТП-27 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | 618.11
20 | ТП-28 | ТМ-100 | 90 | 77.76
21 | ТП-29 | ТМ-160 | 144 | 136.89
22 | ТП-30 | ТМ-630 | 567 | 562.52
23 | ТП-31 | ТМ-250 | 225 | 225
24 | ТП-32 | ТМ-100 | 90 | 87.16
25 | ТП-24 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | 702.23
26 | ТП-33 | ТМ-630 | 567 | 567

## Анавгай
Название энергоузла: Анавгай 10/0,4
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | ТМ-160 | 144 | 77.48
2 | ТП-2 | ТМ-160 | 144 | 89.01
3 | ТП-3 | ТМ-100 | 90 | 75.19
4 | ТП-4 | ТМ-100 | 90 | 68.18

## Эссо
Название энергоузла БСУ Средне-Камчатский ЭР с. Эссо
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-2 | ТМ-100 | 90 | 38.05
2 | ТП-3 | ТМ-100 | 90 | 13.25
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | 125.36
4 | ТП-5 | ТМ-250 | 225 | 183.24
5 | ТП-6 | ТМ-250 | 225 | 175.16
6 | ТП-7 | ТМ-250 | 225 | 218.81
7 | ТП-8 | ТМ-160 | 144 | 121.69
8 | ТП-9 | ТМ-40 | 36 | 25.02
9 | ТП-10 | ТМ-400 | 360 | 285.34
10 | ТП-11 | ТМ-160 | 144 | 137.84
11 | ТП-12 | ТМ-160 | 144 | 118.14
12 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | 202.9
13 | ТП-14 | ТМ-400+400 | 720 | 720
14 | ТП-15 | ТМ-630 | 567 | 499.08
15 | ТП-16 | ТМ-160 | 144 | 98.33
16 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | 189.32
17 | ТП-18 | ТМ-160 | 144 | 141
18 | ТП-19 | ТМ-160 | 144 | 116.57
19 | ТП-20 | ТМ-250 | 225 | 220.94
20 | ТП-21 | ТМ-160 | 144 | 111.8
21 | ТП-22 | ТМ-100 | 90 | 80.94
22 | ТП-23 | ТМ-160 | 144 | 108.36
23 | ТП-24 | ТМ-400,400 | 720 | 720
24 | ТП-26 | ТМ-100 | 90 | 90

## Атласово
Название энергоузла: Атласово ДЭС-14
Ячейки с формулами
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | диспетчерское наименование фидера | Замеры нагрузки по фидерам, I(A) | [11 empty] | Замер напряжения, U(В) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по трём фазам, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Iср(A) |  |  |  | Расчёт усреднённой нагрузки по ТП, Рср(кВт) |  |  |  | Максимальная нагрузка за год, Iср(A) | Максимальная нагрузка за год, Рср(кВт) | Резерв мощности по ТП (кВт)
[5 empty] | В летнее время | [5 empty] | В зимнее время
[5 empty] | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | 1000.4167 |  |  | 1000.7917 |  |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время |  | В летнее время |  | В зимнее время
[5 empty] | А | В | С | А | В | С | А | В | С | А | В | С | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917 | 1000.4167 | 1000.7917
1 | ТП-2 | ТМ-100 | 90 | 1-Лесная | 14 | 26 | 31 | 14 | 4 | 23 | 25 | 33 | 21 | 70 | 22.5 | 230 | 223 | 222 | 215 | 222 | 23.6667 | 13.6667 | 26.3333 | 107.5 | 47.4333 | 28.8 | 54.1667 | 145.6667 | 28.0977 | 17.06 | 32.0862 | 86.2873 | 145.6667 | 86.2873 | 60.58
|  |  |  | 2-Новая | 24 | 25 | 4 | 4.7 | 24.5 | 6.8 | 4 | 31 | 8 | 15 | 33 | 5.5 | 223 | 222 | 215 | 222 | 17.6667 | 12 | 14.3333 | 17.8333
|  |  |  | 3-Зона | 2.6 | 3.5 | 6.5 | 2.5 | 3.4 | 1.4 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 13 | 11.5 | 223 | 222 | 215 | 222 | 4.2 | 2.4333 | 3.5 | 9.3333
|  |  |  | 4-Фортуна | 0 | 1.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 11 | 0 | 223 | 222 | 215 | 222 | 1.9 | 0.7 | 10 | 11
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ТП-3 | ТМ-250 | 225 | 1-ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6.5 | 4 | 232 | 232 | 228 | 229 | 0 | 0 | 5.3333 | 5.1667 | 54.1667 | 2.1667 | 13.1667 | 12.6667 | 32.0862 | 1.2834 | 7.7994 | 7.5032 | 54.1667 | 32.0862 | 221.25
|  |  |  | 2-ДОП | 52 | 55 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 4.5 | 232 | 232 | 228 | 229 | 52.3333 | 0 | 4.5 | 4.5
|  |  |  | 3- охрана Камчатских лесов | 1.5 | 3.6 | 0.4 | 2.5 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 232 | 232 | 228 | 229 | 1.8333 | 2.1667 | 3.3333 | 3
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | 1- КамМтЛес | 0 | 0 | 0,,3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 | 228 | 230 | 0,,3 | 0.1 | 0 | 0 | 7.0333 | 3.9 | 24 | 25.6667 | 4.1663 | 2.3102 | 14.2167 | 15.2039 | 25.6667 | 15.2039 | 96.61
|  |  |  | 2-ДРСУ-4 | 16.8 | 0.8 | 3.5 | 2.7 | 8 | 0.7 | 30 | 15 | 27 | 32 | 14.5 | 30.5 | 228 | 228 | 228 | 230 | 7.0333 | 3.8 | 24 | 25.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ТП-5 | ТМ-250 | 225 | 1-Свободная | 19 | 51 | 28 | 7 | 13 | 12.7 | 48 | 27 | 8 | 15 | 14 | 31 | 227 | 229 | 227 | 216 | 32.6667 | 10.9 | 27.6667 | 20 | 63.5 | 46.5667 | 64.8333 | 62.6667 | 37.6149 | 27.5843 | 38.4048 | 37.1213 | 64.8333 | 38.4048 | 191.24
|  |  |  | 2-Ломоносова | 15.5 | 18 | 19 | 21 | 13.5 | 32 | 13 | 45 | 17 | 21 | 19.5 | 22.5 | 227 | 229 | 227 | 216 | 17.5 | 22.1667 | 25 | 21
|  |  |  | 3-Толстого | 14 | 15 | 11 | 10.5 | 19 | 11 | 4.5 | 23 | 9 | 21 | 11.5 | 32.5 | 227 | 229 | 227 | 216 | 13.3333 | 13.5 | 12.1667 | 21.6667
[21 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
5 | ТП-6 | ТМ-315 | 283.5 | 1-Ленинградская | 17 | 24 | 35.6 | 18.9 | 10 | 23.7 | 133 | 130 | 97 | 37.6 | 21.5 | 31.5 | 225 | 226 | 225 | 226 | 25.5333 | 17.5333 | 120 | 30.2 | 39.6333 | 43.2 | 169.1667 | 79.8333 | 23.4773 | 25.59 | 100.2078 | 47.2902 | 169.1667 | 100.2078 | 106.58
|  |  |  | 2-Октябрьская | 8.5 | 15 | 5.7 | 9.8 | 15 | 6.2 | 15 | 48 | 8.5 | 21.4 | 42 | 15.5 | 225 | 226 | 225 | 226 | 9.7333 | 10.3333 | 23.8333 | 26.3
|  |  |  | 3-Рыбкооп | 2.5 | 0.1 | 10.5 | 14.2 | 10.5 | 21.3 | 8 | 6.5 | 42 | 4 | 2 | 39 | 225 | 226 | 225 | 226 | 4.3667 | 15.3333 | 18.8333 | 15
|  |  |  | 4-ул. Освещение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5 | 2 | 8 | 9 | 8 | 8 | 225 | 226 | 225 | 226 | 0 | 0 | 6.5 | 8.3333
6 | ТП-7 | ТМ-160 | 144 | 1-Московская | 32.4 | 105 | 17.4 | 15.6 | 14.1 | 24.2 | 24 | 8 | 5.5 | 20 | 22 | 32 | 228 | 230 | 230 | 231 | 51.6 | 17.9667 | 12.5 | 24.6667 | 94.4 | 71.7333 | 88.4 | 108.3333 | 55.9189 | 42.4921 | 52.3647 | 64.1725 | 108.3333 | 64.1725 | 87.53
|  |  |  | 2-Юбилейная | 13.2 | 22.2 | 14.4 | 20.5 | 23.6 | 11.3 | 22 | 18 | 9.2 | 48.5 | 19 | 27.5 | 228 | 230 | 230 | 231 | 16.6 | 18.4667 | 16.4 | 31.6667
|  |  |  | 3-Мирная | 17.1 | 11.9 | 12.9 | 17.3 | 7.5 | 8 | 27.5 | 16.5 | 33.5 | 38 | 22.5 | 12.5 | 228 | 230 | 230 | 231 | 13.9667 | 10.9333 | 25.8333 | 24.3333
|  |  |  | 4-Северный | 11.1 | 5 | 20.6 | 25.5 | 28 | 19.6 | 36 | 8 | 57 | 25.5 | 20 | 37.5 | 228 | 230 | 230 | 231 | 12.2333 | 24.3667 | 33.6667 | 27.6667
[31 empty] | 245.0796 | 257.5785
7 | ТП-7 | ЗРУ-6 |  | 1-Стадион | [6 empty] | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 8.9 | 9.4 | 0 | 0 | 37.5 | 38 | 0 | 0 | 368.2773 | 373.1877 | 38 | 373.1877 | -31.63
|  |  |  | 2-Школа | [6 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 14 | 14
|  |  |  | 13-Лазо | [6 empty] | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 14.6 | 14.6

## Лазо
Название энергоузла: Лазо
10/0,4
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | ТМ-160 | 144 | 115.96
2 | ТП-2 | ТМ-160 | 144 | 91.48
3 | ТП-3 | ТМ-160 | 144 | 122.08
4 | ТП-4 | ТМ-100 | 90 | 90

## Козыревск
Название энергоузла: Козыревск ДЭС-16
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-2 | ТМ-160 | 144 | 83.58
2 | ТП-3 | ТМ-250 | отключена | 0
3 | ТП-4 | ТМ-160 | 144 | 110.83
4 | ТП-5 | ТМ-180 | 162 | 115.6
5 | ТП-6 | ТМ-160 | 144 | 88.52
6 | ТП-7 | ТМ-160 | 144 | 138.27
7 | ТП-8 | ТМ-250 | 225 | 190.25
8 | ТП-9 | ТМ-160 | 144 | 144
9 | ТП-Аэропорт | ТМ-63 | 56.7 | 56.7
10 | ТП-Детский сад | ТМ-2/250 | 450 | 424.73
11 | ТП-1 Майское | ТМ-160 | 144 | 106.68
12 | ТП- 2 Майское 10/0,4 кВ | ТМ-100 | 90 | 89.41

## Никольское
ДЭС-17
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-2 | 400 | 360 | 250.81
2 | ТП-5 | 800 | 720 | 651.48
3 | ДЭС-17 отходящие 0,4 кВ |  |  | -493.63
4 | ТП-10 Пост береговой охраны | 250+250 | 450 | 450
5 | ТП-11 Школьный городок | 250 | 225 | 225
6 | ТП-12 Аэропорт ТМГ | 160 | 144 | 144

## Долиновка
ДЭС-19
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | 160 | 144 | 118.27
2 | ТП-2 | 250 | 225 | 198.68
3 | ТП-3 | 250 | 225 | 189.99
4 | ТП-4 | 160 | 144 | 144
5 | ТП-5 | 160 | 144 | 144

## Ключи
Название энергоузла: Ключи ДЭС-22
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-1 | ТМ-320 | 288 | 221.04
2 | КТПН 2 | ТМ-160 | 144 | 107.08
3 | ТП-4 | ТМ-100 ТМ-400 | 450 | 410.31
4 | ТП-5 | ТМ-250 ТМ-320 | 513 | 430.01
5 | КТПН-6 | ТМ-400 | 360 | 260.64
6 | КТПН-8 | ТМ-160 | 144 | 95.01
7 | ТП-9 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 623.3
8 | МТП-10 | ТМ-250 | 225 | 162.7
9 | ТП-11 | ТМ-180 ТМ-180 | 324 | 311.78
10 | КТПН-12 | ТМ-250 | 225 | 92.9
11 | КТПН-13 | ТМ-250 | 225 | 211.02
12 | КТПН-15 | ТМ-160 | 144 | 90.43
13 | МТП-16 | ТМ-250 | 225 | 215.62
14 | ТП-17 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 565.66
15 | МТП-18 | ТМ-100 | 90 | 90
16 | КТПН-19 | ТМ-250 | 225 | 225
17 | ТП-20 | ТМ-160 | 144 | 114.66
18 | ТП-25 | ТМ-100 | 90 | 75.59
19 | ТП-29 | ТМ-250 | 225 | 155.52
20 | МТП-32 | ТМ-100 | 90 | 80.43
21 | ТП-34 | ТМ-400 | 360 | 334.13
22 | ТП-37 | ТМ-63 ТМ-63 | 113.4 | 97.37
23 | ТП-38 | ТМ-160 | 144 | 98.76
24 | ТП-40 | ТМ-400 ТМ-400 | 720 | 632.69

## У-Камчатск
Название энергоузла: Усть-Камчатский ЭУ
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-2 А | ТМ-400 | 360 | 294.69
2 | ТП-4 | ТМ-400 | 360 | 350.67
3 | ТП-5 | ТМ-160 | 144 | 134.67
4 | ТП-6 | ТМ-400 | 360 | 266.7
5 | ТП-7 | ТМ-160 | 144 | 86.75
6 | ТП-8 | ТМ-160 | 144 | 120.42
7 | ТП-9 | ТМ-250 | 225 | 187.15
8 | ТП-10 | ТМ-160 | 144 | 104.73
9 | ТП-11 | ТМ-400 | 360 | 334.51
10 | ТП-13 | ТМ-250 | 225 | 186.06
11 | ТП-14 | ТМ-300 в работе ТМ-300 в резерве | 540 | 508.88
12 | ТП-15 | ТМ-160 | 144 | 111.08
13 | ТП-16 | ТМ-400 | 360 | 300.88
14 | ТП-17 | ТМ-250 | 225 | 165.96
15 | ТП-19 | ТМ-250 | 225 | 174.57
16 | ТП-20 | ТМ-100 | 90 | -2.33
17 | ТП-21 | ТМ-40 | 36 | 36
18 | ТП-22 | ТМ-400 | 360 | 309.93
19 | ТП-26 | ТМ-160 | 144 | 79.43
20 | ТП-28 | ТМ-320 | 288 | 255.42
21 | ТП-31 | ТМ-400 | 360 | 325.84
22 | ТП-32 | ТМ-400 ТМ-630 резерв | 927 | 803.18
23 | ТП-33 | ТМ-400 | 360 | 355.88
24 | ТП-48 | ТМ-315 | 283.5 | 233.54
25 | ТП-50 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | 470.81
26 | ТП-55 | ТМ-400 | 360 | 332.95
27 | ТП-56 | ТМ-160 | 144 | 133.73
28 | ТП-57 | ТМ-400 ТМ-400 резерв | 720 | 520.22
29 | ТП-58 | ТМ-400 | 360 | 312.47
30 | ТП-59 | ТМ-400 | 360 | 302.92
31 | ТП-63 | ТМ-400 | 360 | 300.17
32 | ТП-64 | ТМ-100 | 90 | 83.9
33 | ТП-65 | ТМ-100 | 90 | 90
34 | ТП-66 | ТМ-630 ТМ-630 резерв | 1134 | 965.37
35 | ТП-67 | ТМ-630 | 567 | -73.64
36 | ТП-68 | ТМ-630 | 567 | 165.82
37 | ТП-69 | ТМ-1000 | 900 | 542.36
38 | ТП-70 | ТМ-1000 ТМ-1000 | 1800 | 1212.23
39 | ТП-71 | ТМ-630 ТМ-400 | 927 | 497.83
40 | ТП-72 | ТМ-100 | 90 | 83.6
39 | ТП-73 | ТМ-250 ТМ-250 | 450 | 413.08
40 | ТП-74 | ТМ-400 | 360 | 287.44

## Слаутное
ДЭС-1
№ п/п | диспетчерский номер и наименование ТП | мощность установленных трансформаторов, кВА | Общая мощность ТП, кВт | Резерв мощности по ТП (кВт)
1 | ТП-3 | 250 | 225 | 51.5
2 | ТП-4 | 400 | 360 | 134.17